ГРАФИК

# ПЛАНОВО-  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО  РЕМОНТА   ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЙ  ФКП  «ВГКАЗ» на 2009 год

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Дата, вид послед. ремонта | М е с я ц ы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГПП-812 ОРУ |
| 1 | Трансформатор №1 | ТДН- 10000/110/10 | Т.12.06 | О | О | О | О | О | О | О | К | К | О | О | О |  |
| 2 | Трансформатор №2 | ТДН- 10000/110/10 | Т.12.06 | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Ввод тр-ра №1, 10 кВ | ВМП-10к | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О |  |
| 4 | Ввод тр-ра №2, 10 кВ | ВМП-10к | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | Т | К | О | О | О | О |  |
| 5 | Разъед.лин №1, 110Кв | РЛНД-2-110/600 | Т.05.08. | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 6 | Разъед.лин №2.110 кВ | РЛНД-2-110/600 | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Термосигнализатор №1 | ТСМ-100(2шт) | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О |  |
| 8 | Термосигнализатор №2 | ТСМ-100(2шт) | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О |  |
| 9 | Привод №1 | ПРН-220М | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 10 | Привод №2 | ПРН-220М | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Линейный отделит №1 | ОД-110/600 | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 12 | Линейный отделит.№2 | ОД-110/600 | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 13 | Привод к отделит.№1 | ШПОМ | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 14 | Привод к отделит. №2 | ШПОМ | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 15 | Разъединитель | РЛД | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 16 | Разрядники №1,2,3 Б-1 | РВС-110 | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О |  |
| 17 | Разрядники №1,2,3 Б-1 | РВС-110 | Т.05.08 | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О |  |

Примечание:  О – осмотр; Т – текущий ремонт;  К – капитальный ремонт