Утверждаю

Главный  инженер ФКП " ВГКАЗ"

__________________ Бородин В.Н.

«_____» _________________2012г

ГРАФИК

# ПЛАНОВО-  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО  РЕМОНТА   ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЙ  ФКП  «ВГКАЗ» на 2013 год

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Дата, вид послед. ремонта | М е с я ц ы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-36 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ 1000/10 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ 1000/10 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Ячейка №1.Ввод №1 | ВА-55-43-20ухл4 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 4 | Ячейка №2 ПН- 1 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Ячейка №3 ПР- 1 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 6 | Ячейка №4 ПР- 2 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Ячейка №5 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 8 | Ячейка №6. Секц. авт. | ВА-35-41-20 у3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 9 | Ячейка №7 ПР-3 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 10 | Ячейка №8 ПН-3 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Ячейка №9 Депо | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 12 | Ячейка №10 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 13 | Ячейка №11 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 14 | Ячейка №12 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 15 | Ячейка №13 ПН-2 | ВА-52-39-20ухл3 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 16 | Ячейка №14 Ввод №2 | ВА-55-43-20ухл4 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 17 | Яч. №6 АВР(резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реле | ПК-10/75 | Т.05.12 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП- 9 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ1000/10 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ1000/10 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Вводное уст-во №1 | ВН-17 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 4 | Вводное устр-во №2 | ВН-17 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Шкаф секционный | ШСН-3у3 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 6 | Ячейка №1 | АВМ-20св-у3 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Ячейка№2 | АВМ-10св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 8 | Ячейка №3 | АВМ-10св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 9 | Ячейка №4 | АВМ-4св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 10 | Ячейка №5 | АВМ-10св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Ячейка №6 | АВМ-20св-у3 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 12 | Ячейка №8 | АВМ-4 св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 13 | Ячейка №9 | АВМ-10 св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 14 | Ячейка №10 | АВМ-10 св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 15 | Ячейка №11 | АВМ-10 св | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 16 | Ячейка №12 | АВМ-20св-у3 | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 20 | Конденсат. уст-ка №1 |  | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| 21 | Конденсат. уст-ка №1 |  | Т.06.12 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О |  |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП – 16 |
| 1 | Трансформатор | ТМЗ 630/10 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Ячейка №1 Ввод №1 | АВМ-20св -у3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Яч. №4 Выкл. нагруз. | АВМ-40ву3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 4 | Яч. №5 Выкл. нагруз. | АВМ-40ву3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Яч. №6 Выкл. нагруз. | АВМ-40ву3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 6 | Тр-р (разъединитель) | ВНП3-17у3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Реле | ПК 10/50 | Т.09.12 |  |  | Т |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП – 25 |
| 1 | Трансформатор | ТМЗ 630/10 | Оборудование законсервировано и выведено из работы |
| 2 | Шкаф линейный №1 | ПВВ-143 |  |
| 3 | Шкаф линейный №2 | ПВВ-143 |  |
| 4 | Шкаф линейный №3 | ПВВ-143 |  |
| 5 | Шкаф ввода выс. напр. | ШВВ-143 |  |
| 6 | Шкаф ввода низк. напр. | ШНВ-293 |  |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ГПП –812 ОРУ |
| 1 | Трансформатор №1 | ТДН-10000/110/10 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Трансформатор №2 | ТДН-10000/110/10 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Ввод тр-ра №1, 10кВ | ВМП-10к | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 4 | Ввод тр-ра №2, 10кВ | ВМП-10к | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Разъед. линейный №1, 110кВ | РЛНД-2-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 6 | Разъед. линейный №2, 110 кВ | РЛНД-2-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Термосигнализатор №1 | ТСМ-100(2шт) | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 8 | Термосигнализатор №2 | ТСМ-100(2шт) | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 9 | Привод №1 | ПРН-220М | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 10 | Привод №2 | ПРН-220М | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Линейный отделит №1 | ОД-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 12 | Линейный отделит.№2 | ОД-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 13 | Привод к отделит.№1 | ШПОМ | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 14 | Привод к отделит. №2 | ШПОМ | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 15 | Разъединитель | РЛД | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 16 | Привод | ПРН-220М | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 17 | Разрядники №1,2,3 Б-1 | РВС-110 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 18 | Разрядники №1,2,3 Б-2 | РВС-110 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 19 | Заземл. нож тр-ра №1 | ЗОН-110-2 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 20 | Привод №1 | ПРН-11 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 21 | Зазем. нож тр-р №2 | ЗОН-110-2 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 22 | Привод №2 | ПРН-11 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 23 | Короткозамыкатель №1 | КЗ-110 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 24 | Привод к короткоз.№1 | ШПК | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 25 | Короткозамыкатель №2 | КЗ-10 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 26 | Привод к короткоз.№2 | ШПК | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 27 | Разрядник №1нулевого вывода тр-ра 110/10 | РВС-110 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Месяцы |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 28 | Разрядник №2 нулевого вывода тр-ра 110/10 | РВС-110 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 29 | Отделитель №1 на мост. | ОД-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 30 | Привод к отделит. №1 | ШПОМ | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 31 | Отделитель№2 на мос. | ОД-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 32 | Привод к отделит. №2 | ШПОМ | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 33 | Ящик зажимов 1 | ЯЗ 1Т | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 34 | Ящик зажимов 2 | ЯЗ 2 Т | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 35 | Ящик зажимов мостика | АЗ - СК | Т.05.12 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| ГПП-812 ЗРУ-10 |
| 1 | Ячейка №1 | ТСМА 40кВа | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Ячейка №2 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Ячейка №3 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 4 | Ячейка №4 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Ячейка №5 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 6 | Ячейка №6 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Ячейка №7 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 8 | Ячейка №8 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 9 | Ячейка №9 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 10 | Ячейка №10 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Ячейка №11 | НТМИ-10 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 12 | Ячейка №12 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 13 | Ячейка №14 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 14 | Ячейка №15 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 15 | Ячейка №16 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 16 | Ячейка №17 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 17 | Ячейка №18 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 18 | Ячейка №19 | ВМП-10к | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 19 | Ячейка №20(резерв) | ВМП-10к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ячейка №21 | НТМИ-10 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 20 | Ячейка №22 | ВМП-10к | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 21 | Ячейка №23 | ВМП-10к | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 22 | Ячейка №24 | ВМП-10к | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 23 | Ячейка №25 | ВМП-10к | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 24 | Ячейка №26 | ВМП-10к | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 25 | Ячейка №27 | ТСМА-40 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 26 | Ячейка №28 | ВМП-10 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 27 | Ячейка №29 | ВМП-10к | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-3 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ-1000 | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ-1000 | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 3 | Ввод №1, 10кВ от ГПП | ВНП-11 | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 4 | Ввод №2, 10кВ от ГПП | ВНП-11 | Т.09.12 |  | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 5 | Пункт распределит. ПР-9000 №1 | А-3124-5шт А-3144-1шт | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 6 | Пункт распределит. ПР-9000 №2 | А-3134-4шт А-3144-1шт | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 7 | Пункт распределит. ПР-9000 №3 | А-3144-4шт | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 8 | Пункт распределит. ПР-9000№4 | А-3134-4шт | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 9 | Автомат. выключ. Ввод №1. яч. 12 (0.4 кв) | АВМ-20св-у3 | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 10 | Автомат. выключ. Ввод №2 яч. 2 (0.4 кв) | АВМ-20св-у3 | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 11 | Секционный выключатель | АВМ-20св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 12 | Ячейка №1 (сетевой №1) | АВ2М10 св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 14 | Ячейка №3 (резерв) |  | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 15 | Ячейка №4 (котельная в.2) | АВМ-10 св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 16 | Ячейка №5 (водонасос.в.2) | АВМ-10 св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 17 | Ячейка №6 (сетевой №2) | АВ2М10св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 18 | Ячейка №7 | АВМ-20-св-у3 | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 19 | Ячейка №8(водонас. ввод 1) | АВМ-10 св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 20 | Ячейка №9 (котельн. ввод 1) | АВМ-10 св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 21 | Ячейка №10 (резерв) |  | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| 22 | Ячейка №11(сетевой №3) | АВ2М10св | Т.09.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О |  |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-6 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ-1000 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ-1000 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 3 | Ввод №1 от ГПП яч. 18 | ВНП-10 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 4 | Ввод №2 от ГПП яч 6 | ВНП-10 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 5 | Автомат. выкл. Ввод №1 | АВМ-20св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 6 | Автомат. выкл. Ввод №2 | АВМ-20св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 7 | Яч. №1.В/насосная. Ввод 1 | АВМ-4сву3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 8 | Яч. №2. ККУ-1 | АВМ-4св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 9 | Ячейка №3 РП-1 | АВМ-4св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 10 | Яч.4.Кор 6.Насосная. Ввод1 | АВМ-10св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 11 | Яч. №12. Компр. №1 | АВМ-10св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 12 | Секционный выкл. | АВМ-20св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 13 | Яч. №5. Компрессорная №2 | АВМ-4св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 14 | Яч. №6.РП-2 | АВМ-4св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 15 | Яч.7.ККУ-2 | АВМ-4 св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 16 | Яч.8. резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Яч.9.Ввод 2.В/насосная | АВМ-4 св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 18 | Яч.10.Кор6.Насосная. Ввод2 | АВМ-4 св у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 19 | Яч. №11. Компр..№3 | АВМ-10св-у3 | Т.08.12 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| КТПН (ТК-2) |
| 1 | Трансформатор | ТМЗ 400/10 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Ячейка №1 Ввод №1 | АВМ-40у3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Яч. №4 Выкл. нагрузки | АВМ-40ву3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 4 | Яч. №5 Выкл. нагрузки | АВМ-40ву3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Яч. №6 Выкл. Нагрузки | АВМ-40ву3 | Т.07.12 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |

Примечание:  О – осмотр; Т – текущий ремонт;  К – капитальный ремонт

Главный энергетик							            А.Н. Поротников

Начальник энергокомплекса               				                         А.И. Солосин

Мастер электроучастка						           О.А. Шибков

Начальник ГПП                                                                                            П.А. Суслов

Инженер по ремонту                                                                                    В.С. Бирюкова

ГРАФИК

# ПЛАНОВО-  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО  РЕМОНТА   ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЙ  ФКП  «ВГКАЗ» на 2013год

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Дата, вид послед. ремонта | М е с я ц ы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГПП-812 ОРУ |
| 1 | Линейный отделит №1 | ОД-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | К |  |
| 2 | Линейный отделит.№2 | ОД-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | К |  |
| 3 | Привод к отделит.№1 | ШПОМ | Т.05.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | К |  |
| 4 | Привод к отделит. №2 | ШПОМ | Т.05.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | К |  |
| 5 | Отделитель №1 на мост. | ОД-110/600 | Т.05.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | К |  |
| 6 | Привод к отделит. №1 | ШПОМ | Т.05.12 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | К |  |

Примечание:  О – осмотр; Т – текущий ремонт;  К – капитальный ремонт