ГРАФИК

# РЕМОНТА   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ  ПОДСТАНЦИИ  ГПП-812  ФКП  «ВГКАЗ» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Дата, вид послед. ремонта | М е с я ц ы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ГПП –812 ОРУ |
| 1 | Трансформатор №1 | ТДН-10000/110/10 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Трансформатор №2 | ТДН-10000/110/10 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Ввод тр-ра №1, 10кВ | ВМП-10к | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 4 | Ввод тр-ра №2, 10кВ | ВМП-10к | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Разъед. линейный №1, 110кВ | РЛНД-2-110/600 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 6 | Разъед. линейный №2, 110 кВ | РЛНД-2-110/600 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Термосигнализатор №1 | ТСМ-100(2шт) | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 8 | Термосигнализатор №2 | ТСМ-100(2шт) | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 9 | Привод №1 | ПРН-220М | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 10 | Привод №2 | ПРН-220М | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Линейный отделит №1 | ОД-110/600 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 12 | Линейный отделит.№2 | ОД-110/600 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 13 | Привод к отделит.№1 | ШПОМ | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 14 | Привод к отделит. №2 | ШПОМ | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 15 | Разъединитель | РЛД | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 16 | Привод | ПРН-220М | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 17 | Разрядники №1,2,3 Б-1 | РВС-110 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 18 | Разрядники №1,2,3 Б-2 | РВС-110 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 19 | Заземл. нож тр-ра №1 | ЗОН-110-2 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 20 | Привод №1 | ПРН-11 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 21 | Зазем. нож тр-р №2 | ЗОН-110-2 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 22 | Привод №2 | ПРН-11 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 23 | Короткозамыкатель №1 | КЗ-110 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 24 | Привод к короткоз.№1 | ШПК | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 25 | Короткозамыкатель №2 | КЗ-10 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 26 | Привод к короткоз.№2 | ШПК | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 27 | Разрядник №1нулевого вывода тр-ра 110/10 | РВС-110 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 28 | Разрядник №2 нулевого вывода тр-ра 110/10 | РВС-110 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 29 | Отделитель №1 на мост. | ОД-110/600 | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 30 | Привод к отделит. №1 | ШПОМ | Т.05.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 31 | Отделитель№2 на мос. | ОД-110/600 | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 32 | Привод к отделит. №2 | ШПОМ | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 33 | Ящик зажимов 1 | ЯЗ 1Т | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 34 | Ящик зажимов 2 | ЯЗ 2 Т | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 35 | Ящик зажимов мостика | АЗ - СК | Т.06.13 | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | О | О |  |
| ГПП-812 ЗРУ-10 |
| 1 | Ячейка №1 | ТСМА 40кВа | Т.08.07 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 2 | Ячейка №2 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О |  |
| 3 | Ячейка №3 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 4 | Ячейка №4 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 5 | Ячейка №5 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 6 | Ячейка №6 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 7 | Ячейка №7 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 8 | Ячейка №8 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 9 | Ячейка №9 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 10 | Ячейка №10 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Ячейка №11 | НТМИ-10 | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 12 | Ячейка №12 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 13 | Ячейка №14 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 14 | Ячейка №15 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 15 | Ячейка №16 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 16 | Ячейка №17 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 17 | Ячейка №18 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О |  |
| 18 | Ячейка №19 | ВМП-10к | Т.07.13 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О |  |
| 19 | Ячейка №20(резерв) | ВМП-10к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ячейка №21 | НТМИ-10 | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 20 | Ячейка №22 | ВМП-10к | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 21 | Ячейка №23 | ВМП-10к | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 22 | Ячейка №24 | ВМП-10к | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 23 | Ячейка №25 | ВМП-10к | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 24 | Ячейка №26 | ВМП-10к | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 25 | Ячейка №27 | ТСМА-40 | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 26 | Ячейка №28 | ВМП-10 | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |
| 27 | Ячейка №29 | ВМП-10к | Т.08.13 | О | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О |  |

Примечание:  О – осмотр; Т – текущий ремонт;  К – капитальный ремонт