Утверждаю

Главный  инженер ФКП " ВГКАЗ"

__________________ Бушуев В.В.

«_____» _________________2014 г

ГРАФИК

# ПЛАНОВО-  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО  РЕМОНТА   ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЙ  ФКП  «ВГКАЗ» на 2015 год

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Дата, вид послед. ремонта | М е с я ц ы | Трудоёмкость, чел.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-36 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ 1000/10 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ 1000/10 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 3 | Ячейка №1.Ввод №1 | ВА-55-43-20ухл4 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 4 | Ячейка №2 ПН- 1 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 5 | Ячейка №3 ПР- 1 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 6 | Ячейка №4 ПР- 2 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 7 | Ячейка №5 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 8 | Ячейка №6. Секц. авт. | ВА-35-41-20 у3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 9 | Ячейка №7 ПР-3 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 10 | Ячейка №8 ПН-3 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 11 | Ячейка №9 Депо | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 12 | Ячейка №10 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 13 | Ячейка №11 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 14 | Ячейка №12 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 15 | Ячейка №13 ПН-2 | ВА-52-39-20ухл3 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 16 | Ячейка №14 Ввод №2 | ВА-55-43-20ухл4 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 17 | Яч. №6 АВР(резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реле | ПК-10/75 | К.10.14 | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| Итого: | 346,8 |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП- 9 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ 1000/10 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ 1000/10 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 3 | Вводное уст-во №1 | ВН-17 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 14,7 |
| 4 | Вводное устр-во №2 | ВН-17 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 14,7 |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Трудоёмкость, чел.ч |
| 5 | Шкаф секционный | ШСН-3у3 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 58,8 |
| 6 | Ячейка №1 | АВМ-20св-у3 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 7 | Ячейка№2 | АВМ-10св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 8 | Ячейка №3 | АВМ-10св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 9 | Ячейка №4 | АВМ-4св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 10 | Ячейка №5 | АВМ-10св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 11 | Ячейка №6 | АВМ-20св-у3 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 12 | Ячейка №8 | АВМ-4 св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 13 | Ячейка №9 | АВМ-10 св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 14 | Ячейка №10 | АВМ-10 св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 15 | Ячейка №11 | АВМ-10 св | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 16 | Ячейка №12 | АВМ-20св-у3 | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 23,1 |
| 20 | Конденсат. уст-ка №1 |  | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 10,5 |
| 21 | Конденсат. уст-ка №1 |  | К.06.14 | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | 10,5 |
| Итого: | 512,1 |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП – 16 |
| 1 | Трансформатор | ТМЗ 630/10 | К.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 61,2 |
| 2 | Ячейка №1 Ввод №1 | АВМ-20св -у3 | К.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 3 | Яч. №4 Выкл. нагруз. | АВМ-40ву3 | К.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 4 | Яч. №5 Выкл. нагруз. | АВМ-40ву3 | К.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 5 | Яч. №6 Выкл. нагруз. | АВМ-40ву3 | К.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 6 | Тр-р (разъединитель) | ВНП3-17у3 | К.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 8,4 |
| 7 | Реле | ПК 10/50 | К.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 6,0 |
| Итого: | 128,4 |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП – 25 |
| 1 | Трансформатор | ТМЗ 630/10 | Оборудование законсервировано и выведено из работы |
| 2 | Шкаф линейный №1 | ПВВ-143 |  |
| 3 | Шкаф линейный №2 | ПВВ-143 |  |
| 4 | Шкаф линейный №3 | ПВВ-143 |  |
| 5 | Шкаф ввода выс. напр. | ШВВ-143 |  |
| 6 | Шкаф ввода низк. напр. | ШНВ-293 |  |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Трудоёмкость, чел.ч |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-3 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ-1000 | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ-1000 | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 3 | Ввод №1, 10кВ от ГПП | ВНП-11 | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 8,4 |
| 4 | Ввод №2, 10кВ от ГПП | ВНП-11 | Т.09.14 |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 8,4 |
| 5 | Пункт распределит. ПР-9000 №1 | А-3124-5шт А-3144-1шт | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 10,8 |
| 6 | Пункт распределит. ПР-9000 №2 | А-3134-4шт А-3144-1шт | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 10,8 |
| 7 | Пункт распределит. ПР-9000 №3 | А-3144-4шт | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 9,6 |
| 8 | Пункт распределит. ПР-9000№4 | А-3134-4шт | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 9,6 |
| 9 | Автомат. выключ. Ввод №1. яч. 12 (0.4 кв) | АВМ-20св-у3 | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7,2 |
| 10 | Автомат. выключ. Ввод №2 яч. 2 (0.4 кв) | АВМ-20св-у3 | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7,2 7,2 |
| 11 | Секционный выключатель | АВМ-20св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7,2 |
| 12 | Ячейка №1 (сетевой №1) | АВ2М10 св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 14 | Ячейка №3 (резерв) |  | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 15 | Ячейка №4 (котельная в.2) | АВМ-10 св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 16 | Ячейка №5 (водонасос.в.2) | АВМ-10 св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 17 | Ячейка №6 (сетевой №2) | АВ2М10св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 18 | Ячейка №7 | АВМ-20-св-у3 | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 19 | Ячейка №8(водонас. ввод 1) | АВМ-10 св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 20 | Ячейка №9 (котельн. ввод 1) | АВМ-10 св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 21 | Ячейка №10 (резерв) |  | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 22 | Ячейка №11(сетевой №3) | АВ2М10св | Т.09.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| Итого: | 264,0 |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-6 |
| 1 | Трансформатор №1 | ТМЗ-1000 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 2 | Трансформатор №2 | ТМЗ-1000 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 74,4 |
| 3 | Ввод №1 от ГПП яч. 18 | ВНП-10 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 8,4 |
| 4 | Ввод №2 от ГПП яч 6 | ВНП-10 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 8,4 |
| 5 | Автомат. выкл. Ввод №1 | АВМ-20св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7,2 |
|  | Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Трудоёмкость,чел.ч |
| 6 | Автомат. выкл. Ввод №2 | АВМ-20св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7,2 |
| 7 | Яч. №1.В/насосная. Ввод 1 | АВМ-4сву3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 8 | Яч. №2. ККУ-1 | АВМ-4св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 9 | Ячейка №3 РП-1 | АВМ-4св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | 6,3 |
| 10 | Яч.№4.Кор 6.Насосная. Ввод1 | АВМ-10св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 11 | Яч. №12. Компр. №1 | АВМ-10св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 12 | Секционный выкл. | АВМ-20св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | 12,6 |
| 13 | Яч. №5. Компрессорная №2 | АВМ-4св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 14 | Яч. №6.РП-2 | АВМ-4св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | 6,3 |
| 15 | Яч.№7.ККУ-2 | АВМ-4 св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 16 | Яч.№8. резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Яч.№9.Ввод 2.В/насосная | АВМ-4 св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 18 | Яч. №10.Кор.6 Насосная. Ввод 2 | АВМ-4 св у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| 19 | Яч. №11. Компр..№3 | АВМ-10св-у3 | Т.08.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 3,6 |
| Итого: | 237,6 |
| КТПН (ТК-2) |
| 1 | Трансформатор | ТМЗ 400/10 | Т.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 51,6 |
| 2 | Ячейка №1 Ввод №1 | АВМ-40у3 | Т.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 3 | Яч. №4 Выкл. нагрузки | АВМ-40ву3 | Т.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 4 | Яч. №5 Выкл. нагрузки | АВМ-40ву3 | Т.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| 5 | Яч. №6 Выкл. Нагрузки | АВМ-40ву3 | Т.07.14 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 13,2 |
| Итого: | 104,4 |
| Всего: | 1593,3 |

Примечание:  О – осмотр; Т- текущий ремонт.

Главный энергетик							            А.Н. Поротников

Начальник энергокомплекса                                                                                 А.И. Солосин

Инженер- электрик                        					           О.А. Шибков

Начальник ГПП                                                                                           П.А. Суслов

Инженер по ремонту                                                                                    В.С. Бирюкова