Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейка-№ 26 |  | КТПН-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в |  |  | 01.10.10г. 14ч.-50мин. | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время отключения | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | Ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 26 | 09ч.-35 мин. 30 сентября 2010 г. | КТП-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в | 08ч.-00 мин. 01.10.2010г. | 13ч.-00 мин. 01.10.2010г. | - | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 26 |  | КТП-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в |  |  | 10.09.10 13ч..-30мин. | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 26 | 01ч.-10 мин. 08 сентября 2010 года | КТП-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в | 10ч.00мин. 2010г. | 09 сентября 2010г. | - | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейка-№ 26 |  | КТПН-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в |  |  | 01.10.10г. 14ч.-50мин. | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время отключения | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | Ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 26 | 09ч.-35 мин. 30 сентября 2010 г. | КТП-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в | 08ч.-00 мин. 01.10.2010г. | 13ч.-00 мин. 01.10.2010г. | - | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 26 |  | КТП-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в |  |  | 10.09.10 13ч..-30мин. | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 26 | 01ч.-10 мин. 08 сентября 2010 года | КТП-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в | 10ч.00мин. 2010г. | 09 сентября 2010г. | - | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 26 | 16 ч 25 мин. 20 октября 2010 года | КТП-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в | 9ч.30 мин 21октября. 2010г. | 28 октября 2010г. | - | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | Ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейка-№ 26 |  | КТПН-14 | СНТ: «Утенок», «Звездочка» | Повреждение на линии в/в |  |  | 26.10.10 г 15час.17мин. | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Приложение № 4

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 23 | 10 ч 10 мин. 2 декабря 2010 года | ТП-20 ТП-19 ТП-18 ТП-17 | СНТ: «Сталь-2», «Театральное», «Прибор», «Ручей», «Альбатрос» | КЗ на сетях потребителей | - | После устранения неисправности на сетях потребителей | - | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Начальнику Шатурского МРО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ПС – 812 | Ячейки - № 23 | 10 ч 10 мин. 2 декабря 2010 года | ТП-20 ТП-19 ТП-18 ТП-17 | СНТ: «Сталь-2», «Театральное», «Прибор», «Ручей», «Альбатрос» | КЗ на сетях потребителей | - |  | 14ч. 40 мин. 2 декабря 2010 года | МЭС, СНТ |

Диспетчер    _______________________   ТСО

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.