Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ПС – 812 | Яч-ка № 7 | 16.06.2014г.- 02ч.-05м. | КТПН-14, ТП «Утенок», ТП «Звездочка», | СНТ: «Утенок», «Звездочка», «Утенок-2», проходная «Пласкинино», Лесхоз | Повреждение на сетях Филиала ВМЗ «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «салют» | - | После устранения неисправности на сетях потребителей | - | МЭС, СНТ |

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ПС – 812 | Яч-ка № 7 | 16.06.2014г.- 02ч.-05м. | КТПН-14, ТП «Утенок», ТП «Звездочка», | СНТ: «Утенок», «Звездочка», «Утенок-2», проходная «Пласкинино», Лесхоз | Повреждение на сетях Филиала ВМЗ «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «салют» | - | - | 27.06.2014г.- 17ч.-30м. | МЭС, СНТ |

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.