Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению и восстановлению режима потребления электрической энергии  потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные электрические сети | ПС-263 «Нежино» | ВЛ-110кВ «Бисерово-1» | 09.10.2014г. 19 час- 00мин | ГПП-812 ТП-1,ТП-2, ТП-2Б, ТП-3,ТП-4,ТП-5, ТП-6,ТП-7,ТП-8, ТП-10,ТП-14,ТП-9, ТП-25,ТП-12, ТП-13,ТП-17, ТП-18,ТП-19,ТП-20, (ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6) - ДНТ «Изумрудный город» | ФКП «ВГКАЗ», Филиал «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», СНТ, ДНТ «Изумрудный город» | Аварийное отключение по линии 110 кВ «Нежино- Бисерово-1» | - | - | 09.10.2014г. 20час-30мин | МЭС Диспетчер ШЭС |
| 2 |  |  | ВЛ-110кВ «Бисерово-2» | 09.10.2014г. 19час – 25мин |  |  | Аварийное отключение по линии 110 кВ «Нежино- Бисерово-2» | - | - | 09.10.2014г. 19час-35мин |  |

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.