Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Район  ЭС | Питающий  центр | Фидер | Время  откл. | Количество  ТП, КТП,  МТП | Наименование  населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные  работы | | Время  вкл. | Кому сообщено |
| время  выезда  бригады | Ориентир. время  восстановл.  энергоснабж. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные  сети | ГПП – 812 | Ячейка № 28 | 03.07.2015г.  15ч.- 55м. | ТП-1  ТП-2  ТП-3 | ДНТ  «Изумрудный город» | Повреждение на сетях  ДНТ  «Изумрудный город» | - | - | - | МЭС |

И. о. главного энергетика ФКП «ВГКАЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шибков О.А.